## Лист4
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 на ГАЗ
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена с НДС
15 | 40 | КШЦФ Gas 015.040.Н/П. | 10 | 120 | 1579
20 | 40 | КШЦФ Gas 020.040.Н/П. | 15 | 120 | 1814
25 | 40 | КШЦФ Gas 025.040.Н/П. | 18 | 140 | 2212
32 | 40 | КШЦФ Gas 032.040.Н/П. | 24 | 140 | 2403
40 | 40 | КШЦФ Gas 040.040.Н/П. | 30 | 165 | 2619
50 | 40 | КШЦФ Gas 050.040.Н/П. | 40 | 180 | 2894
65 | 16 | КШЦФ Gas 065.016.Н/П. | 49 | 200 | 3561
65 | 25 | КШЦФ Gas 065.025.Н/П. | 49 | 200 | 3858
80 | 16 | КШЦФ Gas 080/070.016.Н/П. | 63 | 210 | 4562
80 | 25 | КШЦФ Gas 080/070.025.Н/П. | 63 | 210 | 4748
100 | 16 | КШЦФ Gas 100/080.016.Н/П. | 75 | 230 | 5372
100 | 25 | КШЦФ Gas 100/080.025.Н/П. | 75 | 230 | 5729
125 | 16 | КШЦФ Gas 125/100.016.Н/П. | 100 | 350 | 10929
125 | 25 | КШЦФ Gas 125/100.025.Н/П. | 100 | 350 | 11657
150 | 16 | КШЦФ Gas 150/125.016.Н/П. | 125 | 380 | 13113
150 | 25 | КШЦФ Gas 150/125.025.Н/П. | 125 | 380 | 14206
200 | 16 | КШЦФ Gas 200/150.016.Н/П. | 148 | 450 | 25680
200 | 25 | КШЦФ Gas 200/150.025.Н/П. | 148 | 450 | 29046
250 | 16 | КШЦФ Gas 250/200.016.Н/П. | 200 | 530 | 45821
250 | 25 | КШЦФ Gas 250/200.025.Н/П. | 200 | 530 | 50267
300 | 16 | КШЦФ Gas 300/250.016.Н/П. | 240 | 750 | 159970
350 | 16 | КШЦФ Gas 350/300.016.Н/П. | 300 | 750 | 236955
400 | 16 | КШЦФ Gas 400/305.016.Н/П. | 305 | 750 | 283140
500 | 16 | КШЦФ Gas 500/400.016.Н/П. | 390 | 990 | 511290
http://tatarm.ru/production/pr10/
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 на ГАЗ
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена с НДС
15 | 40 | КШЦП Gas 015.040.Н/П. | 10 | 200 | 1271
20 | 40 | КШЦП Gas 020.040.Н/П. | 15 | 200 | 1365
25 | 40 | КШЦП Gas 025.040.Н/П. | 18 | 230 | 1365
32 | 40 | КШЦП Gas 032.040.Н/П. | 24 | 230 | 1451
40 | 40 | КШЦП Gas 040.040.Н/П. | 30 | 250 | 1967
50 | 40 | КШЦП Gas 050.040.Н/П. | 40 | 270 | 2145
65 | 25 | КШЦП Gas 065.025.Н/П. | 49 | 280 | 2945
80 | 25 | КШЦП Gas 080/070.025.Н/П. | 63 | 280 | 3831
100 | 25 | КШЦП Gas 100/080.025.Н/П. | 75 | 300 | 4484
125 | 25 | КШЦП Gas 125/100.025.Н/П. | 100 | 330 | 9693
150 | 25 | КШЦП Gas 150/125.025.Н/П. | 125 | 360 | 11214
200 | 25 | КШЦП Gas 200/150.025.Н/П. | 148 | 430 | 22806
250 | 25 | КШЦП Gas 250/200.025.Н/П. | 200 | 510 | 41743
300 | 16 | КШЦП Gas 300/250.016.Н/П. | 240 | 730 | 139490
350 | 16 | КШЦП Gas 350/300.016.Н/П. | 300 | 730 | 209236
400 | 16 | КШЦП Gas 400/305.016.Н/П. | 305 | 730 | 242190
500 | 16 | КШЦП Gas 500/400.016.Н/П. | 390 | 990 | 471510
http://tatarm.ru/production/pr09/
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
МУФТА/МУФТА СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 на ГАЗ
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена с НДС
15 | 40 | КШЦМ Gas 015.040.Н/П. | 10 | 120 | 1332
20 | 40 | КШЦМ Gas 020.040.Н/П. | 15 | 120 | 1399
25 | 40 | КШЦМ Gas 025.040.Н/П. | 18 | 120 | 1536
32 | 40 | КШЦМ Gas 032.040.Н/П. | 24 | 120 | 1792
40 | 40 | КШЦМ Gas 040.040.Н/П. | 30 | 130 | 2145
50 | 40 | КШЦМ Gas 050.040.Н/П. | 40 | 150 | 2503
65 | 25 | КШЦМ Gas 065.025.Н/П. | 49 | 190 | 2859
80 | 25 | КШЦМ Gas 080/070.025.Н/П. | 63 | 200 | 4764
http://tatarm.ru/production/pr08/
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 на ГАЗ
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена с НДС
15 | 40 | КШЦФ Gas 015.040.П/П. | 15 | 130 | 1814
20 | 40 | КШЦФ Gas 020.040.П/П. | 18 | 150 | 2212
25 | 40 | КШЦФ Gas 025.040.П/П. | 24 | 160 | 2403
32 | 40 | КШЦФ Gas 032.040.П/П. | 30 | 180 | 2619
40 | 40 | КШЦФ Gas 040.040.П/П. | 40 | 200 | 2827
50 | 40 | КШЦФ Gas 050.040.П/П. | 49 | 250 | 3168
65 | 16 | КШЦФ Gas 065.016.П/П. | 64 | 290 | 4564
65 | 25 | КШЦФ Gas 065.025.П/П. | 64 | 290 | 4745
80 | 16 | КШЦФ Gas 080.016.П/П. | 75 | 300 | 5372
80 | 25 | КШЦФ Gas 080.025.П/П. | 75 | 300 | 5729
100 | 16 | КШЦФ Gas 100.016.П/П. | 100 | 350 | 10748
100 | 25 | КШЦФ Gas 100.025.П/П. | 100 | 350 | 11111
125 | 16 | КШЦФ Gas 125.016.П/П. | 125 | 400 | 13113
125 | 25 | КШЦФ Gas 125.025.П/П. | 125 | 400 | 13750
150 | 16 | КШЦФ Gas 150.016.П/П. | 148 | 410 | 22766
150 | 25 | КШЦФ Gas 150.025.П/П. | 148 | 410 | 26708
200 | 16 | КШЦФ Gas 200.016.П/П. | 200 | 530 | 41681
200 | 25 | КШЦФ Gas 200.025.П/П. | 200 | 530 | 45554
250 | 16 | КШЦФ Gas 250.016.П/П. | 248 | 750 | 157970
300 | 16 | КШЦФ Gas 300.025.П/П. | 300 | 750 | 236955
400 | 16 | КШЦФ Gas 400.016.П/П. | 390 | 990 | 511290
http://tatarm.ru/production/pr10/
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
СВАРКА/СВАРКА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 на ГАЗ
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена с НДС
15 | 40 | КШЦП Gas 015.040.П/П. | 15 | 200 | 1365
20 | 40 | КШЦП Gas 020.040.П/П. | 18 | 200 | 1365
25 | 40 | КШЦП Gas 025.040.П/П. | 24 | 230 | 1451
32 | 40 | КШЦП Gas 032.040.П/П. | 30 | 230 | 1967
40 | 40 | КШЦП Gas 040.040.П/П. | 40 | 270 | 2145
50 | 40 | КШЦП Gas 050.040.П/П. | 49 | 270 | 2945
65 | 25 | КШЦП Gas 065.025.П/П. | 64 | 280 | 3736
80 | 25 | КШЦП Gas 080.025.П/П. | 75 | 300 | 4484
100 | 25 | КШЦП Gas 0100.25.П/П. | 100 | 340 | 9693
125 | 25 | КШЦП Gas 125.025.П/П. | 125 | 360 | 12544
150 | 25 | КШЦП Gas 150.025.П/П. | 148 | 390 | 20906
200 | 25 | КШЦП Gas 200.025.П/П. | 200 | 530 | 39121
250 | 16 | КШЦП Gas 250.016.П/П. | 248 | 730 | 139490
300 | 16 | КШЦП Gas 300.016.П/П. | 300 | 730 | 209236
400 | 16 | КШЦП Gas 400.016.П/П. | 390 | 860 | 471510
http://tatarm.ru/production/pr09/
КРАНЫ ШАРОВЫЕ LD*
МУФТА/МУФТА ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ст. 20 на ГАЗ
DN | PN | обозначение по каталогу | проходной диаметр | строит. длина | Цена с НДС
15 | 40 | КШЦМ Gas 015.040.П/П. | 15 | 135 | 1399
20 | 40 | КШЦМ Gas 020.040.П/П. | 18 | 135 | 1536
25 | 40 | КШЦМ Gas 025.040.П/П. | 24 | 135 | 1792
32 | 40 | КШЦМ Gas 032.040.П/П. | 30 | 155 | 2145
40 | 40 | КШЦМ Gas 040.040.П/П. | 40 | 170 | 2503
50 | 40 | КШЦМ Gas 050.040.П/П. | 49 | 190 | 2859
65 | 16 | КШЦМ Gas 065.025.П/П. | 64 | 200 | 4764
http://tatarm.ru/production/pr08/